## 観測井一覧表
表－１ 国土交通省所管水質（水位）観測井
本報告書 |  | 観測井No. | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 |  | 観測井 |  |  | 採水方法
Ｎo. | ※ | (建設省) |  |  |  | 府県 | 市町村 | 地盤高※1 | 深度(m) | ｽﾄﾚ-ﾅ-深度(m)
1 | ○ | 1999年廃止 | 淀川 | 淀川 | 長 居 | 大阪府 | 大阪市東住吉区鷹合3-12-38 | 6.07 | 20.5 | 2.2～20.2 | ポンプ式
2 | ○ | 506041286606440 | 淀川 | 淀川 | 野 田 | 大阪府 | 大阪市福島区吉野 5丁目 9-4 | -0.84 | 10.5 | 2.2～10.2 | 採水器
3 | ○ | 506041286606490 | 淀川 | 淀川 | 住之江 | 大阪府 | 大阪市住之江区御崎 8-1-6 | 2.39 | 10.6 | 2.9～10.5 | ポンプ式
4 | ○ | 506041286606390 | 淀川 | 淀川 | 大 宮 | 大阪府 | 大阪市旭区大宮 4-9-16 | 2.49 | 9 | 2.7～ 8.7 | 採水器
5 | ○ | 506041286606470 | 淀川 | 淀川 | 生 野 | 大阪府 | 大阪市生野区林寺 6-6-7 | 4.19 | 18.5 | 2.2～18.2 | ポンプ式
6 | ○ | 506041286606400 | 淀川 | 淀川 | 新森小路 | 大阪府 | 大阪市旭区新森 6-3-13 | 1.36 | 68.2 | 51.2～68.2 | ポンプ式
7 | ○ | 506041286606430 | 淀川 | 淀川 | 鴫 野 | 大阪府 | 大阪市城東区鴫野西 3-3-64 | 1.19 | 27.2 | 23.2～27.2 | ポンプ式
8 | ○ | 1998年廃止 | 淀川 | 淀川 | 南恩加島 | 大阪府 | 大阪市大正区南恩加島 3丁目 6-11 | 0.82 | 6.9 | 2.9～ 6.9 | 採水器
9 | ○ | 2000年廃止 | 淀川 | 淀川 | 大和田 | 大阪府 | 大阪市西淀川区大和田 4-3-43 | -1.54 | 49 | 40.1～48.6 | ポンプ式
10 | ○ | 506041286606480 | 淀川 | 淀川 | 加美東 | 大阪府 | 大阪市平野区加美東 5丁目9-25 | 6.96 | 45.4 | 32.6～45.4 | 採水器
11 | ● | 506041286606270 | 淀川 | 淀川 | 鮎 川 | 大阪府 | 茨木市鮎川 2-5-23 | 8.18 | 9.8 | 7.0～ 9.4 | ポンプ式
12 | ● | 506041286606460 | 淀川 | 淀川 | 友 井 | 大阪府 | 東大阪市友井 2-237 | 6.1 | 8.2 | 2.4～ 7.9 | ポンプ式
13 | ● | 506041286606230 | 淀川 | 淀川 | 高 槻 | 大阪府 | 高槻市道鵜町 3丁目 20-1 | 8.06 | 14.2 | 7.2～14.2 | ポンプ式
14 | ● | 506041286606380 | 淀川 | 淀川 | 門 真 | 大阪府 | 門真市柳田町12-6 | 2.45 | 13.1 | 5.1～13.1 | ポンプ式
15 | ● | 506041286606340 | 淀川 | 淀川 | 点 野 | 大阪府 | 寝屋川市点野 5丁目 26-1 | 4.37 | 30.2 | 22.2～30.2 | 採水器
16 | ● | 506041286606500 | 淀川 | 淀川 | 志 紀 | 大阪府 | 八尾市志紀町西 2丁目 2 | 12.23 | 20.2 | 13.4～20.2 | ポンプ式
17 | ● | 506041286606350 | 淀川 | 淀川 | 鳥飼西 | 大阪府 | 摂津市鳥飼西 3丁目 1-1 | 3.83 | 53.2 | 41.8～53.2 | 採水器
18 | ◎ | 506041286608010 | 淀川 | 猪名川 | 荒 牧 | 兵庫県 | 伊丹市荒牧南3-17-12 | 34.7 | 71.2 | 56.1～64.7 | ポンプ式
19 | ◎ | 506041286608020 | 淀川 | 猪名川 | 野 間 | 兵庫県 | 伊丹市南野6-5-13 | 11.5 | 77.4 | 68.1～75.9 | ポンプ式
20 | ◎ | 506041286608030 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第１ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 92.5 | 84.0～90.0 | ポンプ式
21 | ◎ | 506041286608040 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第２ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 76.5 | 69.0～75.0 | ポンプ式
22 | ◎ | 506041286608050 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第３ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 50.5 | 41.0～48.5 | ポンプ式
23 | ◎ | 506041286608060 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第４ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 29.5 | 22.5～27.5 | ポンプ式
24 | ◎ | 506041286608070 | 淀川 | 猪名川 | 北 村 | 兵庫県 | 伊丹市北伊丹8丁目 | 15.36 | 14 | 2.4～11.4 | ポンプ式
25 | ● | 506041286608080 | 淀川 | 猪名川 | 曽 根 | 大阪府 | 豊中市曽根 1丁目 | 13 | 65.8 | 54.0～64.8 | ポンプ式
26 | ◎ | 506041286608090 | 淀川 | 猪名川 | 野 畑 | 大阪府 | 豊中市向丘 3丁目 1-1 | 47.64 | 19 | 13.5～18.5 | 採水器
27 | ◎ | 506041286608100 | 淀川 | 猪名川 | 石 橋 | 大阪府 | 池田市石橋 4丁目 6-1 | 36.18 | 90 | 80.6～88.6 | 採水器
28 | ● | 506031286607150 | 大和川 | 大和川 | 堺 北 | 大阪府 | 堺市北区新金岡町 3丁7-1 | 16.15 | 12 | 2.0～12.0 | 採水器
29 | ● | 2010年廃止 | 大和川 | 大和川 | 堺 南 | 大阪府 | 堺市中区陶器北 184 | 55.97 | 13 | 3.0～13.0 | 採水器
30 | ● | 506031286607100 | 大和川 | 大和川 | 八 尾 | 大阪府 | 八尾市太田 3-183 | 11.99 | 20.7 | 12.7～20.7 | 採水器
※ ○；これまでに収録してきた観測井（大阪市内） ●；1997年度から新たに収録した観測井 ◎；1998年度から新たに収録する観測井
※-1 T･P (m)

## 一覧表
|  | 水質年表（平成27年） |  |  | Ｎo.１ ～ 10
水系（地域） | [5 empty] | 淀川 （大阪市内）
Ｎo. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
観測所名 |  | 長 居 | 野 田 | 住之江 | 大 宮 | 生 野 | 新森小路 | 鴫 野 | 南恩加島 | 大和田 | 加美東
採水月日 |  | 3: 2015-08-06; 4: 2015-08-21
地下水位（前） | (GL-ｍ） | 3: 3.58; 4: 3.41
地下水位（後） | (GL-ｍ） | 3: 3.65; 4: 3.39
採取水深 | (GL-ｍ） | 3: 4.6; 4: 5
気温 | （℃） | 3: 35.6; 4: 29.2
水温 | （℃） | 3: 20.3; 4: 22.6
ｐＨ | ー | 3: 8.4; 4: 6.9
ｐＨ測定水温 | (at ℃) | 3: 28.9; 4: 26.6
ＥＣ | (mS/ m) | 3: 219; 4: 30.4
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 3: 1.7; 4: 4.8
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 3: 5.5; 4: 1
4.3アルカリ度 | (mg/Ｌ) | 3: 487; 4: 84.9
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 3: 559; 4: 93.3
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 3: 383; 4: 12.7
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 3: 66; 4: 30
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.07; 4: 3.1
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 3: 389; 4: 22.5
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 3: 23.8; 4: 4.4
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 50.5; 4: 26.4
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 17; 4: 3.4
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.22
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 3: 0.03; 4: 0.01
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 3: 0.07; 4: 0.5
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | 3: 3.7
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 3: 0.83; 4: 0.029
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 3: 0.56; 4: 3.2
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.002; 4: <0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | 4: 0.005
ヒ素 | (mg/Ｌ) | 3: 0.023
ふっ素 | (mg/Ｌ) | 3: 1.3
ほう素 | (mg/Ｌ) | 3: 0.97
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 3: 49000
一般細菌 | (個/ml) | 3: 560
備考 |  | 1: 1999年廃止; 淀川 （大阪市内） 6: 2014年廃止; 淀川 （大阪市内） 8: 1998年廃止; 淀川 （大阪市内） 9: 2000年廃止

## 一覧表 (2)
|  | 水質年表（平成27年） |  |  | Ｎo.11 ～ 17, 28 ～ 30
水系（地域） |  |  |  |  | 淀 川 |  |  |  |  | 大和川
Ｎo. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30
観測所名 |  | 鮎 川 | 友 井 | 高 槻 | 門 真 | 点 野 | 志 紀 | 鳥飼西 | 堺 北 | 堺 南 | 八 尾
採水月日 |  | 淀 川 14: 2015-08-24
地下水位（前） | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 2.36
地下水位（後） | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 2.42
採取水深 | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 7
気温 | （℃） | 淀 川 14: 32.8
水温 | （℃） | 淀 川 14: 20.4
ｐＨ | ー | 淀 川 14: 7.6
ｐＨ測定水温 | (at ℃) | 淀 川 14: 26.2
ＥＣ | (mS/ m) | 淀 川 14: 90.2
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.8
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 6.9
4.3アルカリ度 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 392
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 447
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 64.5
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.02
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 137
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 13
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 25.6
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 18
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.76
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 4.41
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.08
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 4.6
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.15
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: <0.001
鉛 | (mg/Ｌ)
ヒ素 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.055
ふっ素 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.68
ほう素 | (mg/Ｌ)
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 淀 川 14: 330
一般細菌 | (個/ml) | 淀 川 14: 880
備考 |  | 大和川 29: 2010年廃止

## 一覧表 (3)
|  | 水質年表（平成27年） |  |  | Ｎo.18 ～ 27
水系（地域） | 淀川（猪名川）
Ｎo. |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
観測所名 |  | 荒 牧 | 野 間 | 口酒井第１ | 口酒井第２ | 口酒井第３ | 口酒井第４ | 北 村 | 曽 根 | 野 畑 | 石 橋
採水月日 |  | 23: 2015-11-18
地下水位（前） | (GL-ｍ） | 23: 6.57
地下水位（後） | (GL-ｍ） | 23: 6.57
採取水深 | (GL-ｍ） | 23: 15
気温 | （℃） | 23: 18.1
水温 | （℃） | 23: 17.5
ｐＨ | ー | 23: 7.1
ｐＨ測定水温 | (at ℃) | 23: 23.7
ＥＣ | (mS/ m) | 23: 35.4
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 23: 1.2
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 23: 1.6
4.3アルカリ度 | (mg/Ｌ) | 23: 103
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | bar: 23
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 23: 27.3
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 23: 33
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 23: <0.01
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 23: 26.7
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 23: 4.2
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 23: 22.9
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 23: 11.7
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | bar: 23
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 23: 3.16
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 23: 0.53
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | bar: 23
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 23: 0.026
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 23: 0.33
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 23: <0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | bar: 23
ヒ素 | (mg/Ｌ) | bar: 23
ふっ素 | (mg/Ｌ) | bar: 23
ほう素 | (mg/Ｌ) | bar: 23
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | bar: 23
一般細菌 | (個/ml) | bar: 23
備考 |  | 26: 水涸れのため測定できず

## イオン計算表
| 水質年表 （平成27年度） |  |  |  |  | Ｎo.１ ～ 10 イオン計算表
水系 | [9 empty] | 淀川（大阪市内）
Ｎo. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
観測所名 | 長 居 |  | 野 田 |  | 住之江 |  | 大 宮 |  | 生 野 |  | 新森小路 |  | 鴫 野 |  | 南恩加島 |  | 大和田 |  | 加美東
地下水位(ｍ) |  |  |  |  | 3.58 |  | 3.41
採水深度(ｍ) |  |  |  |  | 4.6 |  | 5
採水年月日 |  |  |  |  | 2015-08-06 |  | 2015-08-21
水温 （℃） |  |  |  |  | 20.3 |  | 22.6
ｐＨ |  |  |  |  | 8.4 |  | 6.9
ＥＣ （mS/m) |  |  |  |  | 219 |  | 30.4
| mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l
Ｎａ＋ |  |  |  |  | 389 | 16.921 | 22.5 | 0.979
Ｋ＋ |  |  |  |  | 23.8 | 0.609 | 4.4 | 0.113
Ｃａ 2+ |  |  |  |  | 50.5 | 2.52 | 26.4 | 1.317
Ｍｇ 2+ |  |  |  |  | 17 | 1.399 | 3.4 | 0.28
ＮＨ4+ -Ｎ |  |  |  |  | 0.22 | 0.016 | 0 | 0
Ｆｅ 2+ |  |  |  |  | 0.03 | 0.001 | 0.01 | 0
Ｍｎ 2+ |  |  |  |  | 0.07 | 0.003 | 0.5 | 0.018
Σ Cation | [5 empty] | 21.469 |  | 2.707
Ｃｌ- |  |  |  |  | 383 | 10.803 | 12.7 | 0.358
ＨＣＯ3 - |  |  |  |  | 559 | 9.161 | 93.3 | 1.529
ＳＯ4 2- |  |  |  |  | 66 | 1.374 | 30 | 0.625
ＮＯ3 - -Ｎ |  |  |  |  | 0.07 | 0.005 | 3.1 | 0.221
Σ Anion | [5 empty] | 21.343 |  | 2.733
ΣC/ΣA | [5 empty] | 1.006 |  | 0.99

## イオン計算表 (2)
| 水質年表 （平成27年度） |  |  |  |  | Ｎo.11 ～ 17 , 28 ～ 30 イオン計算表
水系 | [6 empty] | 淀 川 | [9 empty] | 大和川
Ｎo. | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 28 |  | 29 | 30
観測所名 | 鮎 川 |  | 友 井 |  | 高 槻 |  | 門 真 |  | 点 野 |  | 志 紀 |  | 鳥飼西 |  | 堺 北 |  | 堺 南 | 八 尾
地下水位(ｍ) | [6 empty] | 0
採水深度(ｍ) | [6 empty] | 0
採水年月日 | [6 empty] | 0
水温 （℃） | [6 empty] | 0
ｐＨ | [6 empty] | 0
ＥＣ （mS/m) | [6 empty] | 0
| mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l |  | mg/l | me/l
Ｎａ＋ | [6 empty] | 137 | 5.959
Ｋ＋ | [6 empty] | 13 | 0.332
Ｃａ 2+ | [6 empty] | 25.6 | 1.277
Ｍｇ 2+ | [6 empty] | 18 | 1.481
ＮＨ4+ -Ｎ | [6 empty] | 0.76 | 0.054
Ｆｅ 2+ | [6 empty] | 4.41 | 0.158
Ｍｎ 2+ | [6 empty] | 0.08 | 0.003
Σ Cation | [7 empty] | 9.264
Ｃｌ- | [6 empty] | 64.5 | 1.819
ＨＣＯ3 - ※ | [6 empty] | 447 | 7.325
ＳＯ4 2- | [6 empty] | <1 | -
ＮＯ3 - -Ｎ | [6 empty] | 0.02 | 0.001
Σ Anion | [7 empty] | 9.145
ΣC/ΣA | [7 empty] | 1.013
※ 赤外線分析法 ？

## イオン計算表 (3)
| 水質年表 （平成27年度） |  |  |  |  | Ｎo.18 ～ 27 イオン計算表
水系 | [9 empty] | 淀川（猪名川）
Ｎo. | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27
観測所名 | 荒 牧 |  | 野 間 |  | 口酒井第１ |  | 口酒井第２ |  | 口酒井第３ |  | 口酒井第４ |  | 北 村 |  | 曽 根 |  | 野 畑 |  | 石 橋
地下水位(ｍ) | [10 empty] | 6.57
採水深度(ｍ) | [10 empty] | 15
採水年月日 | [10 empty] | 2015-11-18
水温 （℃） | [10 empty] | 17.5
ｐＨ | [10 empty] | 7.1
ＥＣ （mS/m) | [10 empty] | 35.4
| mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l
Ｎａ＋ | [10 empty] | 26.7 | 1.161
Ｋ＋ | [10 empty] | 4.2 | 0.107
Ｃａ 2+ | [10 empty] | 22.9 | 1.143
Ｍｇ 2+ | [10 empty] | 11.7 | 0.963
ＮＨ4+ -Ｎ | [10 empty] | - | -
Ｆｅ 2+ | [10 empty] | 3.16 | 0.113
Ｍｎ 2+ | [10 empty] | 0.53 | 0.019
Σ Cation | [11 empty] | 3.506
Ｃｌ- | [10 empty] | 27.3 | 0.77
ＨＣＯ3 - ※ | [10 empty] | 125.66 | 2.059
ＳＯ4 2- | [10 empty] | 33 | 0.687
ＮＯ3 - -Ｎ | [10 empty] | <0.01 | -
Σ Anion | [11 empty] | 3.516
ΣC/ΣA | [11 empty] | 0.997
※ HCO3- は4.3アルカリ度×1.22 で計算したものを使用