## 観測井一覧表
表－１ 国土交通省所管水質（水位）観測井
本報告書 |  | 観測井No. | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 |  | 観測井 |  |  | 採水方法
Ｎo. | ※ | (建設省) |  |  |  | 府県 | 市町村 | 地盤高※1 | 深度(m) | ｽﾄﾚ-ﾅ-深度(m)
1 | ○ | 1999年廃止 | 淀川 | 淀川 | 長 居 | 大阪府 | 大阪市東住吉区鷹合3-12-38 | 6.07 | 20.5 | 2.2～20.2 | ポンプ式
2 | ○ | 506041286606440 | 淀川 | 淀川 | 野 田 | 大阪府 | 大阪市福島区吉野 5丁目 9-4 | -0.84 | 10.5 | 2.2～10.2 | 採水器
3 | ○ | 506041286606490 | 淀川 | 淀川 | 住之江 | 大阪府 | 大阪市住之江区御崎 8-1-6 | 2.39 | 10.6 | 2.9～10.5 | ポンプ式
4 | ○ | 506041286606390 | 淀川 | 淀川 | 大 宮 | 大阪府 | 大阪市旭区大宮 4-9-16 | 2.49 | 9 | 2.7～ 8.7 | 採水器
5 | ○ | 506041286606470 | 淀川 | 淀川 | 生 野 | 大阪府 | 大阪市生野区林寺 6-6-7 | 4.19 | 18.5 | 2.2～18.2 | ポンプ式
6 | ○ | 506041286606400 | 淀川 | 淀川 | 新森小路 | 大阪府 | 大阪市旭区新森 6-3-13 | 1.36 | 68.2 | 51.2～68.2 | ポンプ式
7 | ○ | 506041286606430 | 淀川 | 淀川 | 鴫 野 | 大阪府 | 大阪市城東区鴫野西 3-3-64 | 1.19 | 27.2 | 23.2～27.2 | ポンプ式
8 | ○ | 1998年廃止 | 淀川 | 淀川 | 南恩加島 | 大阪府 | 大阪市大正区南恩加島 3丁目 6-11 | 0.82 | 6.9 | 2.9～ 6.9 | 採水器
9 | ○ | 2000年廃止 | 淀川 | 淀川 | 大和田 | 大阪府 | 大阪市西淀川区大和田 4-3-43 | -1.54 | 49 | 40.1～48.6 | ポンプ式
10 | ○ | 506041286606480 | 淀川 | 淀川 | 加美東 | 大阪府 | 大阪市平野区加美東 5丁目9-25 | 6.96 | 45.4 | 32.6～45.4 | 採水器
11 | ● | 506041286606270 | 淀川 | 淀川 | 鮎 川 | 大阪府 | 茨木市鮎川 2-5-23 | 8.18 | 9.8 | 7.0～ 9.4 | ポンプ式
12 | ● | 506041286606460 | 淀川 | 淀川 | 友 井 | 大阪府 | 東大阪市友井 2-237 | 6.1 | 8.2 | 2.4～ 7.9 | ポンプ式
13 | ● | 506041286606230 | 淀川 | 淀川 | 高 槻 | 大阪府 | 高槻市道鵜町 3丁目 20-1 | 8.06 | 14.2 | 7.2～14.2 | ポンプ式
14 | ● | 506041286606380 | 淀川 | 淀川 | 門 真 | 大阪府 | 門真市柳田町12-6 | 2.45 | 13.1 | 5.1～13.1 | ポンプ式
15 | ● | 506041286606340 | 淀川 | 淀川 | 点 野 | 大阪府 | 寝屋川市点野 5丁目 26-1 | 4.37 | 30.2 | 22.2～30.2 | 採水器
16 | ● | 506041286606500 | 淀川 | 淀川 | 志 紀 | 大阪府 | 八尾市志紀町西 2丁目 2 | 12.23 | 20.2 | 13.4～20.2 | ポンプ式
17 | ● | 506041286606350 | 淀川 | 淀川 | 鳥飼西 | 大阪府 | 摂津市鳥飼西 3丁目 1-1 | 3.83 | 53.2 | 41.8～53.2 | 採水器
18 | ◎ | 506041286608010 | 淀川 | 猪名川 | 荒 牧 | 兵庫県 | 伊丹市荒牧南3-17-12 | 34.7 | 71.2 | 56.1～64.7 | ポンプ式
19 | ◎ | 506041286608020 | 淀川 | 猪名川 | 野 間 | 兵庫県 | 伊丹市南野6-5-13 | 11.5 | 77.4 | 68.1～75.9 | ポンプ式
20 | ◎ | 506041286608030 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第１ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 92.5 | 84.0～90.0 | ポンプ式
21 | ◎ | 506041286608040 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第２ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 76.5 | 69.0～75.0 | ポンプ式
22 | ◎ | 506041286608050 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第３ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 50.5 | 41.0～48.5 | ポンプ式
23 | ◎ | 506041286608060 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第４ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 29.5 | 22.5～27.5 | ポンプ式
24 | ◎ | 506041286608070 | 淀川 | 猪名川 | 北 村 | 兵庫県 | 伊丹市北伊丹8丁目 | 15.36 | 14 | 2.4～11.4 | ポンプ式
25 | ● | 506041286608080 | 淀川 | 猪名川 | 曽 根 | 大阪府 | 豊中市曽根 1丁目 | 13 | 65.8 | 54.0～64.8 | ポンプ式
26 | ◎ | 506041286608090 | 淀川 | 猪名川 | 野 畑 | 大阪府 | 豊中市向丘 3丁目 1-1 | 47.64 | 19 | 13.5～18.5 | 採水器
27 | ◎ | 506041286608100 | 淀川 | 猪名川 | 石 橋 | 大阪府 | 池田市石橋 4丁目 6-1 | 36.18 | 90 | 80.6～88.6 | 採水器
28 | ● | 506031286607150 | 大和川 | 大和川 | 堺 北 | 大阪府 | 堺市北区新金岡町 3丁7-1 | 16.15 | 12 | 2.0～12.0 | 採水器
29 | ● | 2010年廃止 | 大和川 | 大和川 | 堺 南 | 大阪府 | 堺市中区陶器北 184 | 55.97 | 13 | 3.0～13.0 | 採水器
30 | ● | 506031286607100 | 大和川 | 大和川 | 八 尾 | 大阪府 | 八尾市太田 3-183 | 11.99 | 20.7 | 12.7～20.7 | 採水器
※ ○；これまでに収録してきた観測井（大阪市内） ●；1997年度から新たに収録した観測井 ◎；1998年度から新たに収録する観測井
※-1 T･P (m)

## 一覧表
|  | 水質年表（平成29年） |  |  | Ｎo.１ ～ 10
水系（地域） | [5 empty] | 淀川 （大阪市内）
Ｎo. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
観測所名 |  | 長 居 | 野 田 | 住之江 | 大 宮 | 生 野 | 新森小路 | 鴫 野 | 南恩加島 | 大和田 | 加美東
採水月日 |  | 3: 2017-08-23; 4: 2017-08-07
地下水位 | (GL-ｍ） | 3: 3.67; 4: 3.59
採取水深 | (GL-ｍ） | 3: 4.7; 4: 5
気温 | （℃） | 3: 33.5; 4: 28.6
水温 | （℃） | 3: 22.6; 4: 22.7
ｐＨ | － | 3: 8.5; 4: 6.8
ＥＣ | (mS/ m) | 3: 337; 4: 31.4
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 3: 3.8; 4: 3
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 3: 7.9; 4: 1
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 3: 772; 4: 87.6
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 3: 703; 4: 13.4
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 3: 30; 4: 28
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.01; 4: 3.1
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 3: 732; 4: 21.6
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 3: 25.7; 4: 5.2
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 10.1; 4: 31.4
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 15.1; 4: 4.1
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 1.04; 4: -
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 3: 0.26; 4: <0.01
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 3: 0.05; 4: 0.1
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | 3: 5.9; 4: -
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 3: 3.2; 4: 0.033
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 3: 1.4; 4: 3.1
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.014; 4: <0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | 3: -; 4: 0.009
ヒ素 | (mg/Ｌ) | 3: 0.008; 4: -
ふっ素 | (mg/Ｌ) | 3: 3.5; 4: -
ほう素 | (mg/Ｌ) | 3: 1.7; 4: -
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 3: 79; 4: -
一般細菌 | (個/ml) | 3: 1900; 4: -
備考 |  | 1: 1999年廃止; 淀川 （大阪市内） 6: 2014年廃止; 淀川 （大阪市内） 8: 1998年廃止; 淀川 （大阪市内） 9: 2000年廃止

## 一覧表 (2)
|  | 水質年表（平成29年） |  |  | Ｎo.11 ～ 17, 28 ～ 30
水系（地域） |  |  |  |  | 淀 川 |  |  |  |  | 大和川
Ｎo. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30
観測所名 |  | 鮎 川 | 友 井 | 高 槻 | 門 真 | 点 野 | 志 紀 | 鳥飼西 | 堺 北 | 堺 南 | 八 尾
採水月日 |  | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2017-08-28 | 2017-08-07 | 2017-08-22 |  | 2017-08-22
地下水位 | (GL-ｍ） | 3.95 | 2.76 | 3.64 | 2.35 | 7.92 | 2.98 | 7.56 | 2.58 |  | 4.32
採取水深 | (GL-ｍ） | 5 | 3.8 | 4.6 | 7 | 24 | 5 | 47 | 7.29 |  | 16.7
気温 | （℃） | 淀 川 14: 31.9
水温 | （℃） | 淀 川 14: 19.6
ｐＨ | ー | 淀 川 14: 7.8
ＥＣ | (mS/ m) | 淀 川 14: 98.1
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.1
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 6.2
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 467
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 90.6
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 2
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: <0.01
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 112
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 13.9
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 48.1
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 26
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.39
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 9.46
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.23
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 5.1
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.028
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.69
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.002
鉛 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ヒ素 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.031
ふっ素 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.68
ほう素 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 淀 川 14: 70
一般細菌 | (個/ml) | 淀 川 14: 1200
備考 |  | 大和川 29: 2010年廃止

## 一覧表 (3)
|  | 水質年表（平成29年） |  |  | Ｎo.18 ～ 27
水系（地域）
Ｎo. |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
観測所名 |  | 荒 牧 | 野 間 | 口酒井第１ | 口酒井第２ | 口酒井第３ | 口酒井第４ | 北 村 | 曽 根 | 野 畑 | 石 橋
採水月日 |  | 23: 2017-11-16
地下水位 | (GL-ｍ） | 23: 6.3
採取水深 | (GL-ｍ） | 23: 15
気温 | （℃） | 23: 12.9
水温 | （℃） | 23: 16.7
ｐＨ | ー | 23: 7.2
ＥＣ | (mS/ m) | 23: 35.5
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 23: 0.9
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 23: 1.4
ＨＣＯ3 - (※） | (mg/Ｌ) | 23: 102
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 23: 24.7
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 23: 36
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 23: <0.01
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 23: 26
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 23: 4.2
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 23: 22.9
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 23: 10.9
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | bar: 23
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 23: 2.84
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 23: 0.5
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | bar: 23
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 23: 0.004
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 23: 0.33
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 23: <0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | bar: 23
ヒ素 | (mg/Ｌ) | bar: 23
ふっ素 | (mg/Ｌ) | bar: 23
ほう素 | (mg/Ｌ) | bar: 23
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | bar: 23
一般細菌 | (個/ml) | bar: 23
備考 |  | 23: ※pH4.8アルカリ度

## イオン計算表
| 水質年表 （平成29年度） |  |  |  |  | Ｎo.１ ～ 10 イオン計算表
水系 | [9 empty] | 淀川（大阪市内）
Ｎo. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
観測所名 | 長 居 |  | 野 田 |  | 住之江 |  | 大 宮 |  | 生 野 |  | 新森小路 |  | 鴫 野 |  | 南恩加島 |  | 大和田 |  | 加美東
地下水位(ｍ) |  |  |  |  | 3.67 |  | 3.59
採水深度(ｍ) |  |  |  |  | 4.7 |  | 5
採水年月日 |  |  |  |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-07
水温 （℃） |  |  |  |  | 22.6 |  | 22.7
ｐＨ |  |  |  |  | 8.5 |  | 6.8
ＥＣ （mS/m) |  |  |  |  | 337 |  | 31.4
| mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l
Ｎａ＋ |  |  |  |  | 732 | 31.84 | 21.6 | 0.94
Ｋ＋ |  |  |  |  | 25.7 | 0.657 | 5.2 | 0.133
Ｃａ 2+ |  |  |  |  | 10.1 | 0.504 | 31.4 | 1.567
Ｍｇ 2+ |  |  |  |  | 15.1 | 1.242 | 4.1 | 0.337
ＮＨ4+ -Ｎ |  |  |  |  | 1.04 | 0.074 | - | -
Ｆｅ 2+ |  |  |  |  | 0.26 | 0.009 | <0.01 | -
Ｍｎ 2+ |  |  |  |  | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004
Σ Cation | [5 empty] | 34.328 |  | 2.981
Ｃｌ- |  |  |  |  | 703 | 19.829 | 13.4 | 0.378
ＨＣＯ3 - |  |  |  |  | 772 | 12.652 | 87.6 | 1.436
ＳＯ4 2- |  |  |  |  | 30 | 0.625 | 28 | 0.583
ＮＯ3 - -Ｎ |  |  |  |  | 0.01 | 0.001 | 0 | 0
Σ Anion | [5 empty] | 33.107 |  | 2.397
ΣC/ΣA | [5 empty] | 1.037 |  | 1.244

## イオン計算表 (2)
| 水質年表 （平成29年度） |  |  |  |  | Ｎo.11 ～ 17 , 28 ～ 30 イオン計算表
水系 | [6 empty] | 淀 川 | [9 empty] | 大和川
Ｎo. | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 28 |  | 29 | 30
観測所名 | 鮎 川 |  | 友 井 |  | 高 槻 |  | 門 真 |  | 点 野 |  | 志 紀 |  | 鳥飼西 |  | 堺 北 |  | 堺 南 | 八 尾
地下水位(ｍ) | [6 empty] | 2.35
採水深度(ｍ) | [6 empty] | 31.9
採水年月日 | [6 empty] | 2017-08-08
水温 （℃） | [6 empty] | 19.6
ｐＨ | [6 empty] | 7.8
ＥＣ （mS/m) | [6 empty] | 98.1
| mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l |  | mg/l | me/l
Ｎａ＋ | [6 empty] | 112 | 4.872
Ｋ＋ | [6 empty] | 13.9 | 0.356
Ｃａ 2+ | [6 empty] | 48.1 | 2.4
Ｍｇ 2+ | [6 empty] | 26 | 2.139
ＮＨ4+ -Ｎ | [6 empty] | 0.39 | 0.028
Ｆｅ 2+ | [6 empty] | 9.46 | 0.339
Ｍｎ 2+ | [6 empty] | 0.23 | 0.008
Σ Cation | [7 empty] | 10.142
Ｃｌ- | [6 empty] | 90.6 | 2.555
ＨＣＯ3 - ※ | [6 empty] | 467 | 7.653
ＳＯ4 2- | [6 empty] | 2 | 0.042
ＮＯ3 - -Ｎ | [6 empty] | <0.01 | -
Σ Anion | [7 empty] | 10.25
ΣC/ΣA | [7 empty] | 0.989
※ 赤外線分析法 ？

## イオン計算表 (3)
| 水質年表 （平成28年度） |  |  |  |  | Ｎo.18 ～ 27 イオン計算表
水系 | [9 empty] | 淀川（猪名川）
Ｎo. | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27
観測所名 | 荒 牧 |  | 野 間 |  | 口酒井第１ |  | 口酒井第２ |  | 口酒井第３ |  | 口酒井第４ |  | 北 村 |  | 曽 根 |  | 野 畑 |  | 石 橋
地下水位(ｍ) | [10 empty] | 6.3
採水深度(ｍ) | [10 empty] | 12.9
採水年月日 | [10 empty] | 2017-11-16
水温 （℃） | [10 empty] | 16.7
ｐＨ | [10 empty] | 7.2
ＥＣ （mS/m) | [10 empty] | 35.5
| mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l | mg/l | me/l
Ｎａ＋ | [10 empty] | 26 | 1.131
Ｋ＋ | [10 empty] | 4.2 | 0.107
Ｃａ 2+ | [10 empty] | 22.9 | 1.143
Ｍｇ 2+ | [10 empty] | 10.9 | 0.897
ＮＨ4+ -Ｎ | [10 empty] | - | -
Ｆｅ 2+ | [10 empty] | 2.84 | 0.102
Ｍｎ 2+ | [10 empty] | 0.5 | 0.018
Σ Cation | [11 empty] | 3.398
Ｃｌ- | [10 empty] | 24.7 | 0.697
ＨＣＯ3 - ※ | [10 empty] | 102 | 1.672
ＳＯ4 2- | [10 empty] | 36 | 0.75
ＮＯ3 - -Ｎ | [10 empty] | <0.01 | -
Σ Anion | [11 empty] | 3.119
ΣC/ΣA | [11 empty] | 1.089
※ pH4.8アルカリ度