## 観測井一覧表
国土交通省所管水質（水位）観測井
本報告書 | 観測井No. | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 |  | 観測井 |  |  | 採水方法
Ｎo. | (建設省) |  |  |  | 府県 | 市町村 | 地盤高※ | 深度(m) | ｽﾄﾚ-ﾅ-深度(m)
1 | 1999年廃止 | 淀川 | 淀川 | 長 居 | 大阪府
2 | 506041286606440 | 淀川 | 淀川 | 野 田 | 大阪府
3 | 506041286606490 | 淀川 | 淀川 | 住之江 | 大阪府 | 大阪市住之江区御崎 8-1-6 | 2.39 | 10.6 | 2.9～10.5 | ポンプ式
4 | 506041286606390 | 淀川 | 淀川 | 大 宮 | 大阪府
5 | 506041286606470 | 淀川 | 淀川 | 生 野 | 大阪府
6 | 506041286606400 | 淀川 | 淀川 | 新森小路 | 大阪府
7 | 506041286606430 | 淀川 | 淀川 | 鴫 野 | 大阪府
8 | 1998年廃止 | 淀川 | 淀川 | 南恩加島 | 大阪府
9 | 2000年廃止 | 淀川 | 淀川 | 大和田 | 大阪府
10 | 506041286606480 | 淀川 | 淀川 | 加美東 | 大阪府
11 | 506041286606270 | 淀川 | 淀川 | 鮎 川 | 大阪府
12 | 506041286606460 | 淀川 | 淀川 | 友 井 | 大阪府
13 | 506041286606230 | 淀川 | 淀川 | 高 槻 | 大阪府
14 | 506041286606380 | 淀川 | 淀川 | 門 真 | 大阪府 | 門真市柳田町12-6 | 2.45 | 13.1 | 5.1～13.1 | ポンプ式
15 | 506041286606340 | 淀川 | 淀川 | 点 野 | 大阪府
16 | 506041286606500 | 淀川 | 淀川 | 志 紀 | 大阪府
17 | 506041286606350 | 淀川 | 淀川 | 鳥飼西 | 大阪府
18 | 506041286608010 | 淀川 | 猪名川 | 荒 牧 | 兵庫県
19 | 506041286608020 | 淀川 | 猪名川 | 野 間 | 兵庫県
20 | 506041286608030 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第１ | 兵庫県
21 | 506041286608040 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第２ | 兵庫県
22 | 506041286608050 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第３ | 兵庫県
23 | 506041286608060 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第４ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 29.5 | 22.5～27.5 | ポンプ式
24 | 506041286608070 | 淀川 | 猪名川 | 北 村 | 兵庫県
25 | 506041286608080 | 淀川 | 猪名川 | 曽 根 | 大阪府
26 | 506041286608090 | 淀川 | 猪名川 | 野 畑 | 大阪府
27 | 506041286608100 | 淀川 | 猪名川 | 石 橋 | 大阪府
28 | 506031286607150 | 大和川 | 大和川 | 堺 北 | 大阪府
29 | 2010年廃止 | 大和川 | 大和川 | 堺 南 | 大阪府
30 | 506031286607100 | 大和川 | 大和川 | 八 尾 | 大阪府
※ T･P (m)
（ハッチ掛けは廃止された観測井）

## 一覧表
|  | 水質年表（平成23年度） |  |  | Ｎo.１ ～ 10
水系（地域） | [5 empty] | 淀川 （大阪市内）
Ｎo. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
観測所名 |  | 長 居 | 野 田 | 住之江 | 大 宮 | 生 野 | 新森小路 | 鴫 野 | 南恩加島 | 大和田 | 加美東
採水月日 |  | 3: 2011-08-25
地下水位 | (GL-ｍ） | 3: 3.62
採水深度 | (GL-ｍ） | 3: 4.6
気温 | （℃） | 3: 29
水温 | （℃） | 3: 19.1
ｐＨ | ー | 3: 7.9
ＥＣ | (mS/ m) | 3: 364
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 3: 1.4
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 3: 8.6
4.3アルカリ度 | (mg/Ｌ) | bar: 3
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 3: 593
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 3: 764
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 3: 40.8
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.03 | <0.04
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 3: 752
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 3: 28.6
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 13.1
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 17.5
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 1.17 | <0.1
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 3: 0.12
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 3: 0.06
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 3: 3.06
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 3: 46
一般細菌 | (個/ml) | 3: 620
備考 |  | 3: 下水臭弱

## 一覧表 (2)
|  | 水質年表（平成23年度） |  |  | Ｎo.11 ～ 17, 28 ～ 30
水系（地域） |  |  |  |  | 淀 川 |  |  |  |  | 大和川
Ｎo. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30
観測所名 |  | 鮎 川 | 友 井 | 高 槻 | 門 真 | 点 野 | 志 紀 | 鳥飼西 | 堺 北 | 堺 南 | 八 尾
採水月日 |  | 淀 川 14: 2011-08-22
地下水位 | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 2.57
採水深度 | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 7
気温 | （℃） | 淀 川 14: 32.8
水温 | （℃） | 淀 川 14: 20.1
ｐＨ | ー | 淀 川 14: 7.4
ＥＣ | (mS/ m) | 淀 川 14: 79.5
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 3.3 | <0.1
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 7
4.3アルカリ度 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 145
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 44
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: < 1.0
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.18 | <0.04
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 116
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 12.1
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 27.3
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 16.4
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.68
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 2.87
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.1 | <0.01
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.063 | <0.01
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | 淀 川 14: 79
一般細菌 | (個/ml) | 淀 川 14: 46
備考 |  | 淀 川 14: 硫化水素臭不明

## 一覧表 (3)
|  | 水質年表（平成23年度） |  |  | Ｎo.18 ～ 27
水系（地域） | [5 empty] | 淀川（猪名川）
Ｎo. |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
観測所名 |  | 荒 牧 | 野 間 | 口酒井第１ | 口酒井第２ | 口酒井第３ | 口酒井第４ | 北 村 | 曽 根 | 野 畑 | 石 橋
採水月日 |  | 淀川（猪名川） 23: 2011-11-16
地下水位 | (GL-ｍ） | 淀川（猪名川） 23: 6.32
採水深度 | (GL-ｍ） | 淀川（猪名川） 23: 15
気温 | （℃） | 淀川（猪名川） 23: 15.6
水温 | （℃） | 淀川（猪名川） 23: 17.3
ｐＨ | ー | 淀川（猪名川） 23: 7.1
ＥＣ | (mS/ m) | 淀川（猪名川） 23: 32.9
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 1.2
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 1.6
4.3アルカリ度 | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 97.7
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 104
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 27.2
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 24.9 | <0.1
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: < 0.01
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 25.6
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 4
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 20.6
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 10.3
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 0.3
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 3.07
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 0.52
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 淀川（猪名川） 23: 0.084
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | bar: 淀川（猪名川） 23
一般細菌 | (個/ml) | bar: 淀川（猪名川） 23
備考 |  | 淀川（猪名川） 23: 下水臭弱

## イオン計算表
| 水質年表 （平成23年度） |  |  | Ｎo.１ ～ 10 イオン計算表
水系 | [6 empty] | 淀川（大阪市内）
Ｎo. | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
観測所名 | 長 居 | 野 田 | 住之江 |  | 大 宮 | 生 野 |  | 新森小路 | 鴫 野 | 南恩加島 | 大和田 | 加美東
地下水位(ｍ) |  |  | 3.62
採水深度(ｍ) |  |  | 4.6
採水年月日 |  |  | 2011-08-25
水温 （℃） |  |  | 19.1
ｐＨ |  |  | 7.9
ＥＣ （mS/m) |  |  | 364
|  |  | mg/l | me/l
Ｎａ＋ |  |  | 752 | 32.71
Ｋ＋ |  |  | 28.6 | 0.731
Ｃａ 2+ |  |  | 13.1 | 0.654
Ｍｇ 2+ |  |  | 17.5 | 1.44
ＮＨ4+ -Ｎ |  |  | 1.17 | 0.084
Ｆｅ 2+ |  |  | 0.12 | 0.004
Ｍｎ 2+ |  |  | 0.06 | 0.002
Σ Cation |  |  |  | 35.625
Ｃｌ- |  |  | 764 | 21.55
ＨＣＯ3 - ※ |  |  | 593 | 9.718
ＳＯ4 2- |  |  | 40.8 | 0.849
ＮＯ3 - -Ｎ |  |  | 0.03 | 0.002
Σ Anion |  |  |  | 32.119
ΣC/ΣA |  |  |  | 1.109
※ 赤外線分析法 ？

## イオン計算表 (2)
| 水質年表 （平成23年度） |  |  | Ｎo.11 ～ 17 , 28 ～ 30 イオン計算表
水系 |  |  |  |  | 淀 川 | [5 empty] | 大和川
Ｎo. | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | 30
観測所名 | 鮎 川 | 友 井 | 高 槻 |  | 門 真 |  | 点 野 | 志 紀 | 鳥飼西 | 堺 北 | 堺 南 | 八 尾
地下水位(ｍ) |  |  |  |  | 2.57
採水深度(ｍ) |  |  |  |  | 7
採水年月日 |  |  |  |  | 2011-08-22
水温 （℃） |  |  |  |  | 20.1
ｐＨ |  |  |  |  | 7.4
ＥＣ （mS/m) |  |  |  |  | 79.5
[5 empty] | mg/l | me/l
Ｎａ＋ |  |  |  |  | 116 | 5.046
Ｋ＋ |  |  |  |  | 12.1 | 0.309
Ｃａ 2+ |  |  |  |  | 27.3 | 1.362
Ｍｇ 2+ |  |  |  |  | 16.4 | 1.349
ＮＨ4+ -Ｎ |  |  |  |  | 0.68 | 0.049
Ｆｅ 2+ |  |  |  |  | 2.87 | 0.103
Ｍｎ 2+ |  |  |  |  | 0.1 | 0.004
Σ Cation | [5 empty] | 8.222
Ｃｌ- |  |  |  |  | 44 | 1.241
ＨＣＯ3 - ※ |  |  |  |  | 145 | 2.376
ＳＯ4 2- |  |  |  |  | 0 | 0
ＮＯ3 - -Ｎ |  |  |  |  | 0.18 | 0.013
Σ Anion | [5 empty] | 3.63
ΣC/ΣA | [5 empty] | 2.265
※ 赤外線分析法 ？

## イオン計算表 (3)
| 水質年表 （平成23年度） |  |  | Ｎo.18 ～ 27 イオン計算表
水系 | [6 empty] | 淀川（猪名川）
Ｎo. | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27
観測所名 | 荒 牧 | 野 間 | 口酒井第１ |  | 口酒井第２ | 口酒井第３ |  | 口酒井第４ |  | 北 村 | 曽 根 | 野 畑 | 石 橋
地下水位(ｍ) | [7 empty] | 6.32
採水深度(ｍ) | [7 empty] | 15
採水年月日 | [7 empty] | 2011-11-16
水温 （℃） | [7 empty] | 17.3
ｐＨ | [7 empty] | 7.1
ＥＣ （mS/m) | [7 empty] | 32.9
[8 empty] | mg/l | me/l
Ｎａ＋ | [7 empty] | 25.6 | 1.114
Ｋ＋ | [7 empty] | 4 | 0.102
Ｃａ 2+ | [7 empty] | 20.6 | 1.028
Ｍｇ 2+ | [7 empty] | 10.3 | 0.848
ＮＨ4+ -Ｎ | [7 empty] | 0.3 | 0.021
Ｆｅ 2+ | [7 empty] | 3.07 | 0.11
Ｍｎ 2+ | [7 empty] | 0.52 | 0.019
Σ Cation | [8 empty] | 3.242
Ｃｌ- | [7 empty] | 27.2 | 0.767
ＨＣＯ3 - ※ | [7 empty] | 119.194 | 1.953
ＳＯ4 2- | [7 empty] | 24.9 | 0.518
ＮＯ3 - -Ｎ | [7 empty] | 0 | 0
Σ Anion | [8 empty] | 3.238
ΣC/ΣA | [8 empty] | 1.001
※ HCO3- は4.3アルカリ度×1.22 で計算したものを使用