## 観測井一覧表(変更済)
表－１ 国土交通省所管水質（水位）観測井
本報告書 |  | 観測井No. | 水系名 | 河川名 | 観測所名 | 所在地 |  | 観測井 |  |  | 採水方法
Ｎo. | ※1 | (建設省) |  |  |  | 府県 | 市町村 | 地盤高※2 | 深度(m) | ｽﾄﾚ-ﾅ-深度(m)
1 | ○ | 1999年廃止 | 淀川 | 淀川 | 長 居 | 大阪府 | 大阪市東住吉区鷹合3-12-38 | 6.07 | 20.5 | 2.2～20.2 | ポンプ式
2 | ○ | 506041286606440 | 淀川 | 淀川 | 野 田 | 大阪府 | 大阪市福島区吉野 5丁目 9-4 | -0.84 | 10.5 | 2.2～10.2 | 採水器
3 | ○ | 506041286606490 | 淀川 | 淀川 | 住之江 | 大阪府 | 大阪市住之江区御崎 8-1-6 | 2.39 | 10.6 | 2.9～10.5 | ポンプ式
4 | ○ | 506041286606390 | 淀川 | 淀川 | 大 宮 | 大阪府 | 大阪市旭区大宮 4-9-16 | 2.49 | 9 | 2.7～ 8.7 | 採水器
5 | ○ | 2022年廃止 | 淀川 | 淀川 | 生 野 | 大阪府 | 大阪市生野区林寺 6-6-7 | 4.19 | 18.5 | 2.2～18.2 | ポンプ式
6 | ○ | 2014年8月廃止 | 淀川 | 淀川 | 新森小路 | 大阪府 | 大阪市旭区新森 6-3-13 | 1.36 | 68.2 | 51.2～68.2 | ポンプ式
7 | ○ | 506041286606430 | 淀川 | 淀川 | 鴫 野 | 大阪府 | 大阪市城東区鴫野西 3-3-64 | 1.19 | 27.2 | 23.2～27.2 | ポンプ式
8 | ○ | 1998年廃止 | 淀川 | 淀川 | 南恩加島 | 大阪府 | 大阪市大正区南恩加島 3丁目 6-11 | 0.82 | 6.9 | 2.9～ 6.9 | 採水器
9 | ○ | 2000年廃止 | 淀川 | 淀川 | 大和田 | 大阪府 | 大阪市西淀川区大和田 4-3-43 | -1.54 | 49 | 40.1～48.6 | ポンプ式
10 | ○ | 506041286606480 | 淀川 | 淀川 | 加美東 | 大阪府 | 大阪市平野区加美東 5丁目9-25 | 6.96 | 45.4 | 32.6～45.4 | 採水器
11 | ● | 506041286606270 | 淀川 | 淀川 | 鮎 川 | 大阪府 | 茨木市鮎川 2-5-23 | 8.18 | 9.8 | 7.0～ 9.4 | ポンプ式
12 | ● | 506041286606460 | 淀川 | 淀川 | 友 井 | 大阪府 | 東大阪市友井 2-237 | 6.1 | 8.2 | 2.4～ 7.9 | ポンプ式
13 | ● | 506041286606230 | 淀川 | 淀川 | 高 槻 | 大阪府 | 高槻市道鵜町 3丁目 20-1 | 8.06 | 14.2 | 7.2～14.2 | ポンプ式
14 | ● | 506041286606380 | 淀川 | 淀川 | 門 真 | 大阪府 | 門真市柳田町12-6 | 2.45 | 13.1 | 5.1～13.1 | ポンプ式
15 | ● | 506041286606340 | 淀川 | 淀川 | 点 野 | 大阪府 | 寝屋川市点野 5丁目 26-1 | 4.37 | 30.2 | 22.2～30.2 | 採水器
16 | ● | 506041286606500 | 淀川 | 淀川 | 志 紀 | 大阪府 | 八尾市志紀町西 2丁目 2 | 12.23 | 20.2 | 13.4～20.2 | ポンプ式
17 | ● | 506041286606350 | 淀川 | 淀川 | 鳥飼西 | 大阪府 | 摂津市鳥飼西 3丁目 1-1 | 3.83 | 53.2 | 41.8～53.2 | 採水器
18 | ◎ | 506041286608010 | 淀川 | 猪名川 | 荒 牧 | 兵庫県 | 伊丹市荒牧南3-17-12 | 34.7 | 71.2 | 56.1～64.7 | ポンプ式
19 | ◎ | 506041286608020 | 淀川 | 猪名川 | 野 間 | 兵庫県 | 伊丹市南野6-5-13 | 11.5 | 77.4 | 68.1～75.9 | ポンプ式
20 | ◎ | 506041286608030 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第１ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 92.5 | 84.0～90.0 | ポンプ式
21 | ◎ | 506041286608040 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第２ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 76.5 | 69.0～75.0 | ポンプ式
22 | ◎ | 506041286608050 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第３ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 50.5 | 41.0～48.5 | ポンプ式
23 | ◎ | 506041286608060 | 淀川 | 猪名川 | 口酒井第４ | 兵庫県 | 伊丹市口酒井1丁目 | 9.25 | 29.5 | 22.5～27.5 | ポンプ式
24 | ◎ | 506041286608070 | 淀川 | 猪名川 | 北 村 | 兵庫県 | 伊丹市北伊丹8丁目 | 15.36 | 14 | 2.4～11.4 | ポンプ式
25 | ● | 506041286608080 | 淀川 | 猪名川 | 曽 根 | 大阪府 | 豊中市曽根 1丁目 | 13 | 65.8 | 54.0～64.8 | ポンプ式
26 | ◎ | 506041286608090 | 淀川 | 猪名川 | 野 畑 | 大阪府 | 豊中市向丘 3丁目 1-1 | 47.64 | 19 | 13.5～18.5 | 採水器
27 | ◎ | 506041286608100 | 淀川 | 猪名川 | 石 橋 | 大阪府 | 池田市石橋 4丁目 6-1 | 36.18 | 90 | 80.6～88.6 | 採水器
28 | ● | 506031286607150 | 大和川 | 大和川 | 堺 北 | 大阪府 | 堺市北区新金岡町 3丁7-1 | 16.15 | 12 | 2.0～12.0 | 採水器
29 | ● | 2010年廃止 | 大和川 | 大和川 | 堺 南 | 大阪府 | 堺市中区陶器北 184 | 55.97 | 13 | 3.0～13.0 | 採水器
30 | ● | 506031286607100 | 大和川 | 大和川 | 八 尾 | 大阪府 | 八尾市太田 3-183 | 11.99 | 20.7 | 12.7～20.7 | 採水器
31 | ⦿ | 506031286607110 | 大和川 | 大和川 | 柏原(川裏) | 大阪府 | 柏原市上市2丁目 | 23.5※3 | 17 | 不明 | 採水器
| ※1 | ○；これまでに収録してきた観測井（大阪市内） |  |  |  | ●；1997年度から新たに収録した観測井
|  | ◎；1998年度から新たに収録する観測井 |  |  |  | ⦿；2023年度から新たに収録する観測井（データは2020年から）
| ※2 | T.P (m) | ※3 管頭標高 T.P (m)

## 一覧表
|  | 水質年表（令和７年） |  |  | Ｎo.１ ～ 10
水系（地域） | [5 empty] | 淀 川 （大阪市内）
Ｎo. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
観測所名 |  | 長 居 | 野 田 | 住之江 | 大 宮 | 生 野 | 新森小路 | 鴫 野 | 南恩加島 | 大和田 | 加美東
採水月日 |  | 3: 2025-08-26; 4: 2025-08-26
地下水位 | (GL-ｍ） | 3: 3.67; 4: 3.63
採取水深 | (GL-ｍ） | 3: 5.7; 4: 5
気温 | （℃） | 3: 34.9; 4: 35.5
水温 | （℃） | 3: 20.6; 4: 24.2
ｐＨ | － | 3: 8.2; 4: 7.2
ＥＣ | (mS/ m) | 3: 320; 4: 33
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 3: 5; 4: 3
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 3: 6.7; 4: 0.8
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 3: 781; 4: 123
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 3: 660; 4: 9.7
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 3: 24; 4: 19
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.01; 4: 7
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 3: 689; 4: 16.2
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 3: 24.9; 4: 6.4
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 11.6; 4: 41
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 3: 14.5; 4: 3.4
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.75; 4: -
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 3: 0.06; 4: 0.02
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 3: 0.04; 4: 0.03
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | 3: 5.1; 4: -
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 3: 3.1; 4: 0.088
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 3: 1.1; 4: 7.3
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 3: 0.006; 4: 0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | bar: 3 to 4
ヒ素 | (mg/Ｌ) | bar: 3 to 4
ふっ素 | (mg/Ｌ) | 3: 3.4; 4: -
ほう素 | (mg/Ｌ) | 3: 1.8; 4: -
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | bar: 3 to 4
一般細菌 | (個/ml) | 3: 1100; 4: -
備考 |  | 1: 1999年廃止; 淀 川 （大阪市内） 5: 2022年廃止; 淀 川 （大阪市内） 6: 2014年廃止; 淀 川 （大阪市内） 8: 1998年廃止; 淀 川 （大阪市内） 9: 2000年廃止

## 一覧表 (2)
|  | 水質年表（令和７年） |  |  | Ｎo.11 ～ 17
水系（地域） |  |  |  |  | 淀 川
Ｎo. |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
観測所名 |  | 鮎 川 | 友 井 | 高 槻 | 門 真 | 点 野 | 志 紀 | 鳥飼西
採水月日 |  | 淀 川 14: 2025-08-28
地下水位 | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 2.57
採取水深 | (GL-ｍ） | 淀 川 14: 7
気温 | （℃） | 淀 川 14: 37.2
水温 | （℃） | 淀 川 14: 20.9
ｐＨ | ー | 淀 川 14: 7.6
ＥＣ | (mS/ m) | 淀 川 14: 115
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.6
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 6.1
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 568
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 109
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: <0.01
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 164
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 16.9
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 45.8
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 31.7
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.95
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 5.32
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.09
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 4.7
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.64
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 1.1
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ヒ素 | (mg/Ｌ) | 淀 川 14: 0.065
ふっ素 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
ほう素 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 14
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | bar: 淀 川 14
一般細菌 | (個/ml) | 淀 川 14: 50
備考

## 一覧表 (3)
|  | 水質年表（令和７年） |  |  | Ｎo.18 ～ 27
水系（河川） |  | 淀 川 （猪名川）
Ｎo. |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
観測所名 |  | 荒牧 | 野間 | 口酒井第１ | 口酒井第２ | 口酒井第３ | 口酒井第４ | 北村 | 曽根 | 野 畑 | 石橋
採水月日 |  | 淀 川 （猪名川） 23: 2025-11-17
地下水位 | (GL-ｍ） | 淀 川 （猪名川） 23: 6.78
採取水深 | (GL-ｍ） | 淀 川 （猪名川） 23: 18
気温 | （℃） | 淀 川 （猪名川） 23: 20.9
水温 | （℃） | 淀 川 （猪名川） 23: 18
ｐＨ | ー | 淀 川 （猪名川） 23: 7
ＥＣ | (mS/ m) | 淀 川 （猪名川） 23: 34.4
ＤＯ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 2.2
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 1.4
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
Ｃｌ- | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 25
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 30
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: <0.01
Ｎａ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 27
Ｋ+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 4.3
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 22.8
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 11
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 2.4
溶解性マンガン | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 0.56
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 0.006
Ｔ－N | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: 0.38
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ) | 淀 川 （猪名川） 23: <0.001
鉛 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
ヒ素 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
ふっ素 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
ほう素 | (mg/Ｌ) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
大腸菌群数 | (MPN/100ml) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
一般細菌 | (個/ml) | bar: 淀 川 （猪名川） 23
備考

## 一覧表 (4)
|  | 水質年表（令和７年） |  |  | Ｎo.28 ～ 31
水系（地域） |  | 大和川
Ｎo. |  | 28 | 29 | 30 | 31
観測所名 |  | 堺 北 | 堺 南 | 八 尾 | 柏原(川裏)
採水月日
地下水位 | (GL-ｍ）
採取水深 | (GL-ｍ）
気温 | （℃）
水温 | （℃）
ｐＨ | ー
ＥＣ | (mS/ m)
ＤＯ | (mg/Ｌ)
ＣＯＤMn | (mg/Ｌ)
ＨＣＯ3 - | (mg/Ｌ)
Ｃｌ- | (mg/Ｌ)
ＳＯ4 2- | (mg/Ｌ)
ＮＯ3 - -Ｎ | (mg/Ｌ)
Ｎａ+ | (mg/Ｌ)
Ｋ+ | (mg/Ｌ)
Ｃａ 2+ | (mg/Ｌ)
Ｍｇ 2+ | (mg/Ｌ)
ＮＨ4 + -Ｎ | (mg/Ｌ)
溶解性 鉄 | (mg/Ｌ)
溶解性マンガン | (mg/Ｌ)
有機態炭素(TOC) | (mg/Ｌ)
Ｔ－Ｐ | (mg/Ｌ)
Ｔ－N | (mg/Ｌ)
ＮＯ2 - -Ｎ | (mg/Ｌ)
鉛 | (mg/Ｌ)
ヒ素 | (mg/Ｌ)
ふっ素 | (mg/Ｌ)
ほう素 | (mg/Ｌ)
大腸菌群数 | (MPN/100ml)
一般細菌 | (個/ml)
備考 |  |  | 2010年廃止

## イオン計算表
| 水質年表 （令和7年） |  |  |  | Ｎo.1～ 10
| C |  | D |  | E |  | F
水系 | [9 empty] | 淀川（大阪市内）
Ｎo. | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
観測所名 | 長 居 |  | 野 田 |  | 住之江 |  | 大 宮 |  | 生 野 |  | 新森小路 |  | 鴫 野 |  | 南恩加島 |  | 大和田 |  | 加美東
地下水位(ｍ) |  |  |  |  | 3.67 |  | 3.63
採水水深(ｍ) |  |  |  |  | 5.7 |  | 5
採水年月日 |  |  |  |  | 2025-08-26 |  | 2025-08-26
水温 （℃） |  |  |  |  | 20.6 |  | 24.2
ｐＨ |  |  |  |  | 8.2 |  | 7.2
ＥＣ （mS/m) |  |  |  |  | 320 |  | 33
| mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l
Ｎａ＋ |  |  |  |  | 689 | 29.97 | 16.2 | 0.705
Ｋ＋ |  |  |  |  | 24.9 | 0.637 | 6.4 | 0.164
Ｃａ 2+ |  |  |  |  | 11.6 | 0.579 | 41 | 2.046
Ｍｇ 2+ |  |  |  |  | 14.5 | 1.193 | 3.4 | 0.28
ＮＨ4+ -Ｎ |  |  |  |  | 0.75 |  | -
Ｆｅ 2+ |  |  |  |  | 0.06 | 0.002 | 0.02 | 0.001
Ｍｎ 2+ |  |  |  |  | 0.04 | 0.001 | 0.03 | 0.001
Σ Cation | [5 empty] | 32.382 |  | 3.197
Ｃｌ- |  |  |  |  | 660 | 18.616 | 9.7 | 0.274
ＨＣＯ3 - |  |  |  |  | 781 | 12.799 | 123 | 2.016
ＳＯ4 2- |  |  |  |  | 24 | 0.5 | 19 | 0.396
ＮＯ3 - -Ｎ |  |  |  |  | 0.01 |  | 7 | 0.5
Σ Anion | [5 empty] | 31.915 |  | 3.186
ΣC/ΣA | [5 empty] | 1.015 |  | 1.003
新規データ追加の為，過去3か年分掲載

## イオン計算表 (2)
| 水質年表 （令和7年） |  |  |  | Ｎo.11 ～ 17 イオン計算表
水系 | [6 empty] | 淀 川
Ｎo. | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
観測所名 | 鮎 川 |  | 友 井 |  | 高 槻 |  | 門 真 |  | 点 野 |  | 志 紀 |  | 鳥飼西
地下水位(ｍ) | [6 empty] | 2.57
採水水深(ｍ) | [6 empty] | 7
採水年月日 | [6 empty] | 2025-08-28
水温 （℃） | [6 empty] | 20.9
ｐＨ | [6 empty] | 7.6
ＥＣ （mS/m) | [6 empty] | 115
| mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l
Ｎａ＋ | [6 empty] | 164 | 7.134
Ｋ＋ | [6 empty] | 16.9 | 0.735
Ｃａ 2+ | [6 empty] | 45.8 | 2.285
Ｍｇ 2+ | [6 empty] | 31.7 | 2.608
ＮＨ4+ -Ｎ | [6 empty] | 0.95 | 0.068
Ｆｅ 2+ | [6 empty] | 5.32 | 0.191
Ｍｎ 2+ | [6 empty] | 0.09 | 0.003
Σ Cation | [7 empty] | 13.024
Ｃｌ- | [6 empty] | 109 | 3.074
ＨＣＯ3 - | [6 empty] | 568 | 9.308
ＳＯ4 2- | [6 empty] | <1 | -
ＮＯ3 - -Ｎ | [6 empty] | <0.01 | -
Σ Anion | [7 empty] | 12.382
ΣC/ΣA | [7 empty] | 1.052

## イオン計算表 (3)
| 水質年表 （令和7年） |  |  |  |  | Ｎo.18 ～ 27 イオン計算表
水系 | [9 empty] | 淀川（猪名川）
Ｎo. | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27
観測所名 | 荒 牧 |  | 野 間 |  | 口酒井第１ |  | 口酒井第２ |  | 口酒井第３ |  | 口酒井第４ |  | 北 村 |  | 曽 根 |  | 野 畑 |  | 石 橋
地下水位(ｍ) | [10 empty] | 6.78
採水水深(ｍ) | [10 empty] | 18
採水年月日 | [10 empty] | 2025-11-17
水温 （℃） | [10 empty] | 18
ｐＨ | [10 empty] | 7
ＥＣ （mS/m) | [10 empty] | 34.4
| mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l
Ｎａ＋ | [10 empty] | 27 | 1.174
Ｋ＋ | [10 empty] | 4.3 | 0.11
Ｃａ 2+ | [10 empty] | 22.8 | 1.138
Ｍｇ 2+ | [10 empty] | 11 | 0.905
ＮＨ4+ -Ｎ | [10 empty] | - | -
Ｆｅ 2+ | [10 empty] | 2.4 | 0.086
Ｍｎ 2+ | [10 empty] | 0.56 | 0.02
Σ Cation | [11 empty] | 3.433
Ｃｌ- | [10 empty] | 25 | 0.705
ＨＣＯ3 - | [10 empty] | - | -
ＳＯ4 2- | [10 empty] | 30 | 0.625
ＮＯ3 - -Ｎ | [10 empty] | <0.01 | -
Σ Anion | [11 empty] | -
ΣC/ΣA | [11 empty] | -

## イオン計算表 (4)
| 水質年表 （令和7年） |  |  |  | Ｎo. 28 ～ 31 イオン計算表
水系 | 大和川
Ｎo. | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
観測所名 | 堺 北 |  | 堺 南 |  | 八 尾 |  | 柏原(川裏)
地下水位(ｍ)
採水水深(ｍ)
採水年月日
水温 （℃）
ｐＨ
ＥＣ （mS/m)
| mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l | mg/l | meg/l
Ｎａ＋
Ｋ＋
Ｃａ 2+
Ｍｇ 2+
ＮＨ4+ -Ｎ
Ｆｅ 2+
Ｍｎ 2+
Σ Cation
Ｃｌ-
ＨＣＯ3 -
ＳＯ4 2-
ＮＯ3 - -Ｎ
Σ Anion
ΣC/ΣA